- AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Etüv (M 420 P) kullanımına yönelik işlemleri belirler.

- KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişi, 220 V prize takılır.

5.2 Açma/Kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.3. Sıcaklık göstergesinin çıkması beklenir.

5.4. A Butonu (Select Mode) ve Yön tuşlarıyla istenilen sıcaklık / süre ayarlanır.

5.5. Etüve koyulacak malzemeler alt ve üst raflara Etüv içi hava akımını engellemeyecek şekilde yerleştirilir. D Butonu (On Konumu) ile cihaz çalıştırılır.

5.6. Etüv kapağı gereksiz açılmamalıdır.

5.7. Açma/Kapama tuşuna basarak cihaz kapatılır.

5.8. Etüv sıcaklık algılayıcılarının doğru çalışıp çalışmadığı 6 ayda bir test edilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanma kılavuzu