- AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Kül Fırını kullanımına yönelik işlemleri belirler.

- KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personel ve öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

5.2. Yakma işleminin gerçekleştirileceği numune cihaza yerleştirilir.

5.3. Sıcaklık-Süre gibi opsiyonlar amaca uygun bir biçimde ayarlanır.

5.4. Çalışma süresince eldiven ve maşa ile çalışılır.

5.5. Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

5.6. Çalışma sonunda cihaz temizlenir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanma kılavuzu