- AMAÇ

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarında bulunan Saf Su Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

- KAPSAM

Bu talimat Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulu Laboratuvarını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Gıda İşleme Bölümü personeli sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Ortamda herhangi bir su sızıntısı/ıslaklık olup olmadığı kontrol edilir.

5.2. Cihazın fişi, trifaze endüstriyel elektrik hattı prizine takılır.

5.3. Açma/kapama tuşundan cihaz açılır.

5.4. Su giriş-çıkışı kontrol edilir.

5.5. Distilasyon sonunda musluktan saf su alınır.

5.6. Cihazın açma/kapama tuşu ve su giriş-çıkış muslukları kapatılır.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

Cihaz kullanma kılavuzu.